**Szállítandó termékjegyzék[[1]](#footnote-1) a**

***„Klímakarbantartási anyagok beszerzése 2022-2023. években”***

tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlattevő neve, székhelye: ……………………………………………[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Megajánlott termék típusa[[3]](#footnote-3)** | **menny.** | **egység** | **nettó ajánlati ár (Ft)** |
| 1. | Rézcső szigetelt lágy tisztított 6x1 mm 25 fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 2. | Rézcső szigetelt lágy tisztított 10x1 mm 25 fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 3. | Rézcső szigetelt lágy tisztított 12x1 mm 25 fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 4. | Rézcső szigetelt lágy tisztított 15x1 mm 25 fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 5. | Climaflex stabil white csőszigetelés műanyag bevonattal 6x6 mm 50fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 6. | Climaflex stabil white csőszigetelés műanyag bevonattal 6x10 mm 50fm/tekercs | ----------------------- | 1 | tekercs |  |
| 7. | Tytan aluszalag öntapadós 50 mm 50 fm/tekercs |  | 1 | tekercs |  |
| 8. | Tytan pur hab lexi 300 ml |  | 1 | darab |  |
| 9. | Tytan STP pur-hab 750 ml |  | 1 | darab |  |
| 10. | Tytan 65 pur-hab 750 ml pisztolyos |  | 1 | darab |  |
| 11. | PVC ragasztó vinilfix 125 gr szürke |  | 1 | doboz |  |
| 12. | PVC könyök 20 mm 45o |  | 1 | darab |  |
| 13. | PVC könyök 20 mm 90o |  | 1 | darab |  |
| 14. | PVC szűkítő 25/20 |  | 1 | darab |  |
| 15. | PVC szűkítő 32/20 |  | 1 | darab |  |
| 16. | PVC toldó 20 mm |  | 1 | darab |  |
| 17. | PVC T idom 20 mm |  | 1 | darab |  |
| 18. | PVC nyomócső 20 mm 6 fm/szál |  | 1 | szál |  |
| 19. | R32 hűtőközeg 12,1 l /9kg/ acélpalackban | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 20. | Hűtőközeg acélpalack kettős szeleppel 12,1 l | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 21. | REFCO K1-9-LH/5 palack csatlakozó bal R32 | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 22. | Refco toolbag | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 23. | Rodigas TU 16 kondenzcső 16 mm 30 fm/tekercs |  | 1 | tekercs |  |
| 24. | Rodigas szinterezett konzol MS 105 70 kg L=420 mm 1 pár = 2 darab | ------------------------ | 1 | pár |  |
| 25. | Rodigas szinterezett konzol MS 106 70 kg L=520 mm 1 pár = 2 darab | ------------------------ | 1 | pár |  |
| 26. | Rodigas szinterezett konzol MS 403 120 kg L=620 mm 1 pár = 2 darab | ------------------------- | 1 | pár |  |
| 27. | Rothenberger 11006 csősorjázó | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 28. | Rothenberger 70402 minicut II 6-22 mm rézcsővágó | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 29. | Rothenberger 70015 Profi I. mini max rézcsővágó | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 30. | Rothenberger 70491 állítható villáskulcs készlet 6" | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 31. | Rothenberger 70491 állítható villáskulcs készlet 8" | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 32. | Rothenberger 70491 állítható villáskulcs készlet 10" | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 33. | Rothenberger 70491 állítható villáskulcs készlet 12" | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 34. | Rothenberger 70491 állítható villáskulcs készlet 15" | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 35. | Rothenberger 085800 sanifresh klímatisztító 400 ml | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 36. | Rothenberger 40500 LP5 keményforrasztó paszta 160 g/db | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 37. | Rothenberger 35741 eldobható oxigénpalack 930 ml | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 38. | Rothenberger 35570 maxigáz 400 /roxi/ 600 ml | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 39. | Rothemberger 35551C MAPP gázpalack 750 ml | ------------------------- | 1 | darab |  |
| 40. | Rothenberger 169200 ásványolaj vákumszivattyúhoz 1 l | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 41. | Rothenberger 70490 Roclick készlet 7 darabos | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 42. | SICCOM Mini flowatch a kondenvíz szivattyú szürke | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 43. | Szerelőkesztyű 10 méret | ------------------------ | 1 | pár |  |
| 44. | Technosystemi S1 rezgéscsillapító 50 kg 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 45. | Technosystemi S30 rezgéscsillapító 70 kg átmérő 30x20 mm 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 46. | Technosystemi S40 rezgéscsillapító 120 kg átmérő 40x30 mm 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 47. | Technosystemi S50 rezgéscsillapító 140 kg átmérő 56x40 mm 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 48. | Technosystemi T1 rezgéscsillapító 45 kg 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 49. | Technosystemi T2 rezgéscsillapító 150 kg 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 50. | Technosystemi T3 rezgéscsillapító 350 kg 4 db/csomag | ------------------------ | 1 | csomag |  |
| 51. | Technosystemi Base 350 lapostető konzol 350 mm |  | 1 | darab |  |
| 52. | Technosystemi Base 450 lapostető konzol 450 mm |  | 1 | darab |  |
| 53. | Technosystemi Base végelem lapostető konzolhoz |  | 1 | darab |  |
| 54. | Technosystemi kondenzcső Y idom 16-18-20 szűkítő | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 55. | Technosystemi kondenzcső toldó 16-18-20 szűkítő | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 56. | Technosystemi kondenzcső toldó 16-16 | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 57. | Technosystemi kondenzcső Y idom 16-16 szűkítő | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 58. | Technosystemi szifon függőleges szereléshez | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 59. | Technosystemi szifon vízszintes és függőleges szereléshez | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 60. | Technosystemi átlátszó cső kondenzvíz szivattyúhoz 6x9,5 mm 1 tekercs=25 fm | ------------------------ | 1 | tekercs |  |
| 61. | HL 138 klimaszifon fal alatti DN 32 100x 100 mm | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 62. | Ecowin 0,75 l matricázott adagoló flakon szórófejjel | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 63. | Eurobatex FPX 10 öntapadós szalag 50 mm 1 tekercs=10 fm |  | 1 | tekercs |  |
| 64. | Frionett activ RTU fertőtlenítő, zsíroldó, szagtalanító 750 ml | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 65. | Frionett activ fertőtlenítő, zsíroldó, szagtalanító koncentrátum 5 l/darab | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 66. | Frionett DP26 2x500 mm forraszanyag 2 % 109 523 | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 67. | Apolo MFR 10x160 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 68. | Apolo MFR 10x200 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 69. | Apolo MFR 10x240 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 70. | Apolo MFR 10x170 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 71. | Apolo MFR 10x200 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 72. | Apolo MFR 10x270 mm tokrögzítő |  | 1 | darab |  |
| 73. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 10x080/10 | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 74. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 10x120/50 | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 75. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 10x160/90 | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 76. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 14x110/40 U | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 77. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 14x140/70 U | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 78. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 14x160/90 U | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 79. | HILTI tokrögzítő HRD-UGS 14x200/130 U | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 80. | Climaplus dekorcsatorna 65x 50 mm 2 fm/darab | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 81. | Climaplus dekorcsatorna 35x30 mm 2 fm/darab | ------------------------ | 1 | darab |  |
| 82. | Climaplus dekorcsatorna 70x55 mm 2 fm/darab | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 83. | Climaplus belső rögzítő elem 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 84. | Climaplus toldó elem 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 85. | Climaplus fali záróelem 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 86. | Climaplus belső sarokelem 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 87. | Cliimaplus külső sarokelem 70x 55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 88. | Climaplus végelzáró elem 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 89. | Climaplus íves elem külső 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 90. | Climaplus íves fali csatlakozó belső 70x55 mm | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 91. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 50x50 3 fm/ darab |  | 1 | darab |  |
| 92. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 50x75 3 fm/ darab |  | 1 | darab |  |
| 93. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 50x100 3 fm/ darab | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 94. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 50x150 3 fm/ darab | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 95. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 75x100 3 fm/ darab | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 96. | MNIVOLT kábelcsatorna MAK 75x150 3 fm/ darab | ----------------------- | 1 | darab |  |
| 97. | Vörösrézcső kemény KS 15-1 vegytiszta 5 fm/szál | ----------------------- | 1 | szál |  |
| 98. | Vörösrézcső kemény KS 18-1 vegytiszta 5 fm/szál | ----------------------- | 1 | szál |  |
| 99. | Vörösrézcső kemény KS 22-1 vegytiszta 5 fm/szál | ----------------------- | 1 | szál |  |
| 100. | Vörösrézcső kemény KS 28-1 vegytiszta 5 fm/szál | ----------------------- | 1 | szál |  |
| **Összesen nettó ajánlati ár (Ft)[[4]](#footnote-4)** |  |

Ajánlatkérő az alábbi sorszámú termékeknél engedi meg az egyenértékűséget:

7., 8., 9. 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23., 51., 52., 53., 63., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 91., 92.

Kelt: …………………2021. …….………

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………… |
| Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)[[5]](#footnote-5) |

1. A dokumentum szerkezetének és tartalmának megváltoztatása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! [↑](#footnote-ref-1)
2. Kötelezően kitöltendő. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ajánlatkérő az alábbi sorszámú termékeknél engedi meg az egyenértékűséget: 7., 8., 9. 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23., 51., 52., 53., 63., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 91., 92. [↑](#footnote-ref-3)
4. Megegyezik az ajánlati adatlapon megajánlott összesen nettó ajánlati árral Az egységárak a szerződés időtartama alatt az elszámolás alapját képezik. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kérjük az aláírási címpéldányban/aláírás mintában foglaltak szerint aláírni. [↑](#footnote-ref-5)